附件1

一级微型消防站车辆器材装备配备清单

| 序号 | 类别 | 器材名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防车 | 消防摩托车 | 辆 | 1 |
| 2 | 灭火 器材 | 水枪 | 把 | 2 |
| 3 |  | ABC型干粉灭火器（≥4公斤装） | 个 | 20 |
| 4 |  | 强光照明灯 | 个 | 2 |
| 5 |  | 水带 | 盘 | 10 |
| 6 |  | 分水器 | 个 | 1 |
| 7 |  | 机动消防泵（含手抬泵） | 台 | 1 |
| 8 |  | 单杠梯 | 把 | 1 |
| 9 |  | 消火栓扳手 | 把 | 2 |
| 10 |  | 消防斧 | 把 | 1 |
| 11 | 个人防护器材 | 防护头盔 | 顶 | 4 |
| 12 |  | 防护手套 | 双 | 4 |
| 13 |  | 防护靴 | 双 | 4 |
| 14 |  | 轻型安全绳 | 条 | 4 |
| 15 |  | 防护服 | 套 | 4 |
| 16 |  | 过滤式综合防毒面具 | 个 | 2 |
| 17 | 通讯 器材 | 固定电话 | 台 | 1 |
| 18 |  | 防爆手持电台 | 台 | 2 |
| 19 |  | 手持扩音器 | 台 | 1 |