## 双人报价
自贡市精神卫生中心核酸采样工作站项目参数
序号 | 设备名称 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 核酸采样工作站 | / | 一、技术参数 （1）外部尺寸≥（L×D×H）3300mm×2000mm×2700mm （2）内部尺寸≥（L×D×H）2700mm ×1350mm×2100mm （3）过滤效率:对0.3μm颗粒过滤效率≥99.995% （4）噪音等级：≤75dB（A） （5）额定功率：≤3000W （6）平均照度：≥350lx （7）重量：毛重700KG （不含内部人员） （8）使用人数：1-3人 二、结构功能特点： 1、主体采用拼装板房结构，成品运输，可灵活定制适应各种场地； 2、配置高效过滤器，可提供万级洁净度正压环境，有效隔离医护人员，保证医护人员的安全； 3、前窗玻璃配置长橡胶手套、对话系统，使采样方便快速，全程无需直接接触被采样人员； 4、避免因穿着防护服产生的束缚感和不适感，有效降低工作强度的同时节约防护物资； 5、内置配置知名品牌挂式空调，给医护人员提供良好的工作环境； 6、可容纳多名工作人员同时工作，方便协作完成任务； 7、适应户外安装使用，或其它需要防护的场景； 8、采样窗口前配有可折叠工作台，操作灵活方便，节约空间。 二、结构功能特点： 1、主体采用拼装板房结构，成品运输，可灵活定制适应各种场地； 2、配置高效过滤器，可提供万级洁净度正压环境，有效隔离医护人员，保证医护人员的安全； 3、前窗玻璃配置长橡胶手套、对话系统，使采样方便快速，全程无需直接接触被采样人员； 4、避免因穿着防护服产生的束缚感和不适感，有效降低工作强度的同时节约防护物资； 5、内置配置知名品牌挂式空调，给医护人员提供良好的工作环境； 6、可容纳多名工作人员同时工作，方便协作完成任务； 7、适应户外安装使用，或其它需要防护的场景； 8、采样窗口前配有可折叠工作台，操作灵活方便，节约空间。 | 1 | 套 | 双人
2 | 主体 | / | / | 1 | 台 | 配置清单
3 | 风机 | / | 离心风机 | 1 | 台
4 | 空调 | / | 一匹冷暖空调 | 1 | 台
5 | 高效过滤器 | / | 800*430*69mm | 1 | 片
6 | 高效过滤器 | / | 350*300*69mm | 1 | 片
7 | 窗口对讲机 | / | 主机+副机 | 2 | 套
8 | 洁净传递窗 | / | 内径400mm×400mm×400mm | 1 | 台
9 | 压差计 | / | 0-60 Pa | 1 | 个
10 | 手套法兰 | / | 开孔200mm | 4 | 套
11 | 采样亭手套 | / | 750*127*0.8 | 2 | 副
12 | 紫外线消毒灯 | / | 带遥控15W紫外灯，含灯架、适配器 | 1 | 套
13 | 消毒液支架 | / | / | 3 | 件
14 | 置物架 | / | / | 1 | 件
15 | 置物架1 | / | / | 1 | 件
16 | 放物架 | / | / | 1 | 件