## Sheet1
自贡市精神卫生中心空调维修及保养明细单
序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 控制价（元）
1 | 更换外风机电容 | 1-1.5P挂机 | 个 | 70
2 |  | 2P柜机 | 个 | 80
3 |  | 3P柜机 | 个 | 80
4 |  | 5P柜机 | 个 | 90
5 | 更换电磁四通阀 | 1-1.5P挂机 | 只 | 260
6 |  | 2P柜机 | 只 | 360
7 |  | 3P柜机 | 只 | 390
8 |  | 5P柜机 | 只 | 500
9 | 更换外机冷凝器 | 1-1.5P挂机 | 张 | 300
10 |  | 2P柜机 | 张 | 380
11 |  | 3P柜机 | 张 | 480
12 |  | 5P柜机 | 张 | 550
13 | 更换内机蒸发器 | 1-1.5P挂机 | 张 | 300
14 |  | 2P柜机 | 张 | 480
15 |  | 3P柜机 | 张 | 660
16 |  | 5P柜机 | 张 | 780
17 | 安装空调三角支架 | 1-1.5P挂机 | 付 | 50
18 |  | 2P柜机 | 付 | 60
19 |  | 3P柜机 | 付 | 80
20 |  | 5P柜机 | 付 | 90
21 | 安装铜管 | 1-1.5P挂机 | 米 | 90
22 |  | 2P柜机 | 米 | 120
23 |  | 3P柜机 | 米 | 120
24 |  | 5P柜机 | 米 | 150
25 | 加R22氟 | 1-1.5P挂机 | 一个压力 | 50
26 |  | 2P柜机 | 一个压力 | 60
27 |  | 3P柜机 | 一个压力 | 80
28 |  | 5P柜机 | 一个压力 | 100
29 | 加R32/R410氟 | 1-1.5P挂机 | 一个压力 | 60
30 |  | 2P柜机 | 一个压力 | 70
31 |  | 3P柜机 | 一个压力 | 90
32 |  | 5P柜机 | 一个压力 | 110
33 | 安装接水盘 （不锈钢） | 1-1.5P挂机 | 个 | 100
34 |  | 2P柜机 | 个 | 110
35 |  | 3P柜机 | 个 | 110
36 |  | 5P柜机 | 个 | 120
37 | 更换非变频压缩机 | 1-1.5P挂机 | 台 | 760
38 |  | 2P柜机 | 台 | 1200
39 |  | 3P柜机 | 台 | 1500
40 |  | 5P柜机 | 台 | 2200
41 | 更换非变频机 内机主板 | 1-1.5P挂机 | 套 | 220
42 |  | 2P柜机 | 套 | 280
43 |  | 3P柜机 | 套 | 340
44 |  | 5P柜机 | 套 | 450
45 | 更换变频内机主板 | 1-1.5P挂机 | 张 | 320
46 |  | 2P柜机 | 张 | 360
47 |  | 3P柜机 | 张 | 420
48 |  | 5P柜机 | 张 | 550
49 | 维修非变频机 内机主板 | 1-1.5P挂机 | 张 | 150
50 |  | 2P柜机 | 张 | 180
51 |  | 3P柜机 | 张 | 260
52 |  | 5P柜机 | 张 | 300
53 | 维修变频内机主板 | 1-1.5P挂机 | 张 | 200
54 |  | 2P柜机 | 张 | 240
55 |  | 3P柜机 | 张 | 320
56 |  | 5P柜机 | 张 | 420
57 | 更换内风机电机 | 1-1.5P挂机 | 台 | 260
58 |  | 2P柜机 | 台 | 350
59 |  | 3P柜机 | 台 | 380
60 |  | 5P柜机 | 台 | 450
61 | 更换外风机电机 | 1-1.5P挂机 | 台 | 260
62 |  | 2P柜机 | 台 | 350
63 |  | 3P柜机 | 台 | 380
64 |  | 5P柜机 | 台 | 450
65 | 更换内风机电容 | 1-1.5P挂机 | 个 | 60
66 |  | 2P柜机 | 个 | 70
67 |  | 3P柜机 | 个 | 70
68 |  | 5P柜机 | 个 | 80
69 | 拆除空调 | 1-1.5P挂机 | 套 | 100
70 |  | 2P柜机 | 套 | 150
71 |  | 3P柜机 | 套 | 200
72 |  | 5P柜机 | 套 | 240
73 | 安装空调 | 1-1.5P挂机 | 套 | 120
74 |  | 2P柜机 | 套 | 200
75 |  | 3P柜机 | 套 | 220
76 |  | 5P柜机 | 套 | 280
77 | 空调高压蒸汽 清洗、维保 | 1-1.5P挂机 | 次 | 80
78 |  | 2P柜机 | 次 | 80
79 |  | 3P柜机 | 次 | 80
80 |  | 5P柜机 | 次 | 90
81 | 维修电脑版 | 1-1.5P挂机 | 次 | 160
82 |  | 2P柜机 | 次 | 200
83 |  | 3P柜机 | 次 | 300
84 |  | 5P柜机 | 次 | 350
85 | 更换电源线 （德力西二芯） | φ2.5 | 米 | 15
86 |  | φ4 | 米 | 20
87 |  | φ6 | 米 | 30
88 | 更换接收显示板 | 1-1.5P挂机 | 张 | 120
89 |  | 2P柜机 | 张 | 150
90 |  | 3P柜机 | 张 | 150
91 |  | 5P柜机 | 张 | 210
92 | 更换接触器 | 1-1.5P挂机 | 个 | 70
93 |  | 2P柜机 | 个 | 120
94 |  | 3P柜机 | 个 | 120
95 |  | 5P柜机 | 个 | 150
96 | 更换变压器 | 1-1.5P挂机 | 个 | 80
97 |  | 2P柜机 | 个 | 120
98 |  | 3P柜机 | 个 | 120
99 |  | 5P柜机 | 个 | 150
100 | 调整漏水、噪音、 接线等 | 1-1.5P挂机 | 台 | 80
101 |  | 2P柜机 | 台 | 80
102 |  | 3P柜机 | 台 | 90
103 |  | 5P柜机 | 台 | 90
104 | 更换内机贯流风叶 | 1-1.5P | 件 | 220
105 |  | 2P | 件 | 280
106 |  | 3P | 件 | 280
107 |  | 5P | 件 | 280
108 | 更换传感器 | 1-1.5P | 件 | 60
109 |  | 2P | 件 | 80
110 |  | 3P | 件 | 80
111 |  | 5P | 件 | 80
112 | 更换相序保护器 | 2P | 块 | 310
113 |  | 3P | 块 | 310
114 |  | 5P | 块 | 380
115 | 更换漏电保护器 | 2P | 只 | 80
116 |  | 3P | 只 | 80
117 |  | 5P | 只 | 120
118 | 更换变频空调机 外机变频板 | 1-1.5P | 块 | 600
119 |  | 2P | 块 | 1300
120 |  | 3P | 块 | 1300
121 |  | 5P | 块 | 1800
122 | 专业机械开孔 | 1-1.5P | 个 | 50
123 |  | 2P | 个 | 50
124 |  | 3P | 个 | 50
125 |  | 5P | 个 | 50
126 | 更换单向阀 | 1-1.5P挂机 | 只 | 150
127 |  | 2P柜机 | 只 | 200
128 |  | 3P柜机 | 只 | 200
129 |  | 5P柜机 | 只 | 260
130 | 更换截止阀 | 1-1.5P挂机 | 只 | 150
131 |  | 2P柜机 | 只 | 200
132 |  | 3P柜机 | 只 | 200
133 |  | 5P柜机 | 只 | 260
134 | 更换压机启动器 | 1-1.5P挂机 | 只 | 120
135 |  | 3P柜机 | 只 | 150
136 | 更换纵向风板 | 柜机 | 件 | 120
137 | 更换遥控器 | 通用型 | 个 | 20