1、规格：长：460±5mm、宽：410±5mm、高：780±5mm

2、由柜体、台面、柜门、抽屉、拉板、隔板、毛巾架等组成。

3、材质台面为微晶石材料,结构均匀，抗压性好，耐磨损。台面有效使用部分采用模具一次冲压成型，内凹台面，台面有效使用面积为不小于 410 ×350mm，外型美观，强度更高。

4、柜体为碳钢钢板，部件表面经酸洗、除锈、磷化等多次工艺后粉体静电涂装处理，耐化学性、耐腐蚀性、耐高温。

5、柜内可放置热水瓶。