1、规格：长：460±5mm、宽：410±5mm、 高：780±5mm

2、柜面采用不锈钢材质、防腐易清洁。

3、柜体采用优质冷轧钢板，冲压成型，

经喷沙后，静电粉沫喷涂，坚固耐用，抗菌防腐、易清洁。

4、配备伸缩式毛巾杆,易于放物，节省空间。