1、规格：长：480±5mm、宽：480±5mm、 高：760±5mm；配置：带毛巾杆、水瓶座。

2、床头柜框架部分为象牙白，门、抽屉等为蓝色，整体美观大方。

3、床头柜整体采用 ABS 工程塑料模具成型，防腐易清洁，不易退色，不变形。

4、床头柜共由 11 副大模具及 1 副小模具注塑成型后经多道工序组装而成。

5、左右各配置 1 个隐藏式毛巾杆，易于放物，节省空间。

6、左右各配置两个折叠挂物扣，方便挂一些小物件。

7、上部带伸缩式餐桌板一个（带水杯、体温计放置凹槽）。

8、中部抽屉一个，可放置病历、片子等。

9、底部为单开门柜子，内置一层活动隔板分为上下两层，放置大件物品时可取下活动隔板放置于底部。

10、下柜底板上带水瓶座凹槽，可放置开水瓶。

11、下柜门为转轴式可拆卸柜门，便于维修。