★1、材质：碳钢。规格尺寸：长：720mm 宽： 500mm 高：850mm。以上尺寸均为整体尺寸，不是净空。

2、采用优质冷轧钢板专业技术，经焊接、 酸洗、磷化、表面多次处理后静电喷塑、 烘干工艺制成，一抽一污物桶。

3、推车分为上下两层，均三面带围栏。

4、推车带静音轮，轮子对角带刹。