1、规格：850*480*970mm；

2、柜体立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm 优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行轻便；

3、▲台面及台面底座采用 ABS 高级工程塑料一次性注塑成型，台面上方带不锈钢围栏，外表光洁、美观；

4、▲抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板及框架采用钢制件制作，抽屉拉手为 ABS 弧形拉手；

5、抽屉滑槽采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为40cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能，拉手采用弧形拉手；

6、▲抽屉内置活动式塑料筐,塑料筐规格为（长×宽×高）： 400×600×100mm （中号）；每只塑料筐承重≥20Kg；三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；

7、▲抽屉内部配置标准 ABS 塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS 塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确，充分 提升药品存放量。塑料筐采用注塑工艺制作而成符合 ISO3394 标准的外部尺寸（400×600mm）确保塑料筐可以用于所有同标准的储存和运输系统。

8、整车配置一个中号抽屉并带锁，抽屉内配（100mm）高塑料篮子，抽屉下方设置放物平台；

9、输液车后方输液架为插入式，根据需要上方输液横杆可自行调节高度。框架材料采用Φ25 不锈钢圆管，输液架上带两排横杆，横杆上带 ABS 输液挂钩各 4个；

10、 配置 ABS 文件盒一个，置锐器盒一个以及两个塑料翻盖式污物桶。

11、整车配置 4 只 4 寸橡胶静音脚轮，

坚固耐用，外表美观；其中 2 只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。