1、规格尺寸：长：950mm  宽：550mm  高： 860mm。

▲2、车身整体采用优质不锈钢经氩氟焊接而成；扶手为不锈钢管，经专业弯管而成。

▲3、护理车一面为三层隔板，每层隔板均带三面围栏，另一面是污物框，污物框配有防水护理袋，可拆卸清洗；配有耐磨静音脚轮，轮子对角带刹。