1、规格尺寸：1900*600*850mm。

▲2、采用优质不锈钢管经专业弯制氩氟焊焊接而成。

▲3、带不锈钢护栏，带 2 个 125 静音包罩 轮，2 个摩托车轮子，不锈钢伸缩式输液杆。

4、有活动担架,表面有垫子。