1、产品尺寸：2020*440*60±10mm。

2、担架主体管材采用高强度铝合金管材 一次弯管成型，板材为一次冲压成型，强度高，轻便耐用，配有对接伸缩折叠 架体，方便携带。

3、配有捆绑带,质量经久耐用，固定病人不易滑落。

4、产品配置：担架主体 1 副，捆绑带≥2 副。