1、规格尺寸：650*470*1120mm+20mm。

2、材料采用优质冷轧钢板经专业技术制成，经酸洗、磷化、表面多次处理后静电喷塑，喷塑后厚度达到 0.7mmm。

▲3、车体配1只抽屉、60格病历滑槽、带锁；推车配有四个静音轮子，对角带刹，方便移动。