1、储存温度：2-8/8-20℃ ,带显示屏。

2、有效容积： ≥260L。

3、产品尺寸：575*612*1695mm；内径尺寸：485*480*1245mm。（允差范围±5mm）

▲4、产品功能：

1) 风冷无霜：立体循环制冷模式，保证柜内温度、湿度稳定；

2) 精准数据记录：插入 USB，箱内温湿一目了然；

3) LOW-E 玻璃：前置导风， 中空镀膜玻璃，有效防止凝露；

4) 报警功能：高温报警、开门报警、故障报警；

5) 精准控温：隐藏触摸式电脑屏，电脑精确控温；

5、产品结构：门体支撑、防斜加固；牢固货架，高度可调；四大脚轮，轻松移动；LED 冷光源，药物清晰可见；隐藏式把手，存取方便。