1、控制面板液晶屏显示，内置手动、自动、定时模式，红外线遥控功能，配置遥控器。

2、机器底部带轮，方便移动。

▲3、循环风量≥1200m³/h，适用面积≥120m³

4、机内紫外线强度≥28000uw/c㎡。

▲5、消毒灭菌效果：对白色葡萄球菌的杀 灭率≥99.9%；对空气中自然菌的消亡率 ≥90.00%。（提供检测报告）

▲6、机外紫外线泄漏量 0uw/c㎡ ，臭氧残留量≤0.01mg/m³ ，负离子发生器≥6*106/c㎡ 。

7、机器应具备：紫外线灯管故障报警功能，紫外线灯管使用寿命时间累积功能，风机故障报警功能，过滤网清洗报警功能。

8、电源：220V，50HZ，功率≤350W，噪 声≤50db。

9、需提供消毒产品安全卫生评价报告， 消毒产品生产企业卫生许可证。