附件：

自贡市精神卫生中心除湿机需求报价表

报价日期： 年 月 日

一、询价明细

| 名称 | 需求数量 | 单位 | 需求参数 | 含税单价 （元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除湿机 | 2 | 台 | 能效：一级能效或二级能效 除湿大约面积：层高2.6-3m，面积80-100㎡； 电压/频率：220V/50Hz； 输入功率：≥1400W； 压缩机：旋转式； 制冷剂：R22； 排水方式：无水箱直排水； 除湿量：≥90L/D； 除霜形式：自动除霜； 适用温度范围：5℃-38℃。 |  |