附件一：参数要求及商务要求

一、参数要求：

心肺复苏模拟人参数要求（简配）

简易型半身心肺复苏人体模型用于医学急救技能培训，操作简单满足急救手法训练与普及心肺复苏。使用高质量材料，可按压次数不低于150万次。严格按照国际标准工艺制作且已通过CE认证，面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发具有解剖标志准确、手感真实肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

心肺复苏模拟人参数要求（语音提示版）

执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准

功能特点：

1 模型采用进口高分子材质，耐高温不变形。                                                                                                           2 模型颈部左右旋转幅度可达180度，后仰幅度可达90度。                                                                                           3 模拟标准气道开放显示；

4 全程语音提示，取代传统的电子显示灯，更加直观实用；

5 人工手位胸外按压：

•按压位置错误有相应的语音提示；

•按压强度正确(≥5cm，≤6cm)，错误(＜5cm/>6cm)有错误的语音提示。

6 模型有按压回弹提示：未回弹有语音提示；

7 人工口对口呼吸（吹气）：

• 吹入的潮气量≤500ml-1000ml≤，操作错误有相应的语音提示；

• 气道是否打开有语音提示；

• 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部有语音提示报警；

8 操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作；

9 操作频率：最新国际标准：100-120次/分，以“嘟嘟”的频率声为标志；

10 操作方式：训练操作；

11 检查瞳孔反映：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识；

12 检查颈动脉反映：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动；

13 电源状态：采用外接电源，或采用电池模式，适应野外无外接电源的情况下使用。

可选配模拟AED自动体外除颤仪，模拟抢救流程。

腰椎穿刺仿真标准化病人参数要求

1.仿真模型取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。

腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。

2.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。

3.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。

4.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。

5.突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。

6.继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。

▲7.配套腰椎穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描模型表面交互感应位置下载App软件，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括有解剖结构介绍和腰椎穿刺层次，可采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的 疾病或情况，腰椎穿刺术前，展示用物，腰椎穿刺点定位，常用的穿刺点，腰椎穿刺过程，穿刺后操作、穿刺后注意事项（需提供软件主要功能界面截图）。

8.模型皮肤对人体安全无刺激的硅胶材料制成，所有与皮肤接触的模块和材料对皮肤安全无刺激，仿真皮肤贴片与皮肤接触后1h-72h内无刺激作用，无红斑、水肿反应。                                                                                  ▲9.该模型配备评分系统，评分APP支持对技能操作评分，可随时开始考评；支持扫描身份证、二维码、手动确认操作身份，扫描后系统自动填充当前操作者的姓名、身份证等信息；支持以选择分数形式为操作人员打分；支持字体的大小切换； 结束评分时支持人员签名；支持将现有的所有成绩导出到本地，每个操作人员单独以一个文件存储； 成绩可发送至邮箱和分享到微信，微信端和邮箱中可查看成绩分数、成绩所在本场考试区间统计图、成绩得分明细和签名； 支持将考试成绩分享到邮箱和微信，可查看全部成绩统计明细，以列表、柱状图、折线图、饼图等展示。支持以PDF和Excel方式下载成绩明细。（需提供系统主要功能截图作为证明材料）

10.技能虚拟仿真教学模块

▲10.1支持查看每个项目的达标分数、学员成绩、学习次数、学习时长以及达标情况；支持查看学员任务每个项目的得分，并以扇形图展示；支持查看学员任务每个项目日期、开始时间、结束时间、时长、得分；支持查看项目每次操作评分点得分、与平均值比较，并以雷达图展示。（提供演示视频）

10.2系统内的场景、人物、设备要求以 3D 形式展现，不接受 FLASH 和动画形式。

▲10.3要求以3D方式构建仿真实训环境，在仿真环境内以第三人称通过人机交互进行技能训练操作。（提供演示视频）

▲10.4操作者可随时对操作步骤进行定位，并进行跳跃式反复训练，支持跳步操作。（提供演示视频）

10.5要求虚拟实训中要支持容错机制，例如缺少关键仪器、物品，前置步骤未进行等情况要有友好提示。

10.6腰椎穿刺术虚拟仿真教学软件操作流程符合《医师资格考试大纲》-《实践技能考试大纲》要求，包含不少于40个分步技能步骤。（提供演示视频）

二、商务要求：

1. 交货时间： 合同签订后15个工作日内 。

2. 交货地点： 自贡市精神卫生中心指定地点 。

3. 交货方式：免费送货上门，并安装、调试、培训到正常使用。

4. 乙方提供的产品为全新原装正品，货物权属清楚，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合甲方招标要求和乙方投标承诺，产品生产日期与送货日期不能超过3个月。

5.质保期：质保期至少为叁年。质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，3天内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，超过30天仍不能维修正常使用的，由乙方提供备用货物保证甲方的正常使用。

6.提供设备所有易损件的维修材料报价清单。