附件一：参数要求及商务要求

一、参数要求：

| 石牛湖2期10-11楼呼叫器改造参数 |  |
| --- | --- |
| 需求项目 | 参数要求 |
| 设备名称 | 呼叫报警按钮 |
| 分机外观尺寸 | 长宽≤15cm |
| 呼叫通话方式 | 按键及拉绳报警功能 |
| 分机数量 | 40个（包含拉绳）需适配现有呼叫器主机 |
| 通信线 | 横截面积≥0.5mm² |
| 安装方式 | 有线连接，线盒安装 |
| 走线方式 | 线槽安装 |
| 其它要求 | 报价需含现场安装、调试、安装所需线路及线路套管费用，报名人对本项目现场进行考察，并承担现场考察的责任、风险及考察费用。 |

| 沿滩综综合病区2-4楼呼叫系统安装需求参数 |  |
| --- | --- |
| 需求项目 | 参数要求 |
| 设备名称 | 有线医用呼叫器 |
| 外观尺寸 | 长宽≤1.2M |
| 呼叫通话方式 | 双向呼叫对讲及广播等功能 |
| 电话分机 | 需要 |
| 主机电源 | ≤30v |
| 走廊显示器 | 3个 |
| 呼叫主机 | ≥150位（包含相应位数病员一览表） |
| 分机数量 | 150个（包含呼叫手柄） |
| 通信线 | 横截面积≥0.5mm² |
| 安装方式 | 有线连接，主机墙挂式安装 |
| 走线方式 | 线槽安装 |
| 其它要求 | 报价需含现场安装、调试、安装所需线材及线管费用，报名人对本项目现场进行考察，并承担现场考察的责任、风险及考察费用。 |

二、商务要求：

1.安装时限：合同签订后50天内完成安装及验收合格。

2. 乙方提供的产品为全新原装正品，货物权属清楚，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合甲方招标要求和乙方投标承诺。

3.质保期：质保期至少为一年。质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，3天内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，保证甲方的正常使用。

▲4.提供设备所有易损件的维修材料报价清单。