附件一：参数要求及商务要求

一、参数要求：

| 序号 | 品名 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线医用呼叫主机 | 1、可接160个分机，可接160个紧急按钮； 2、设有万年历，床位数码显示窗口和床位指示灯透明卡片盒，系统模块设计，多功能显示； 3、中文液晶显示屏菜单式操作； 4、开机语提示音 5、分机呼叫主机，主机液晶屏显示，走廊屏循环显示分机号码； 6、在线编号功能，分机在线任意设置，修改分机号码和房间号； 7、五级护理，五种颜色指示灯，高级护理呼叫时可优先于低级病员的通话； 8、一键设置不同护理级别，按键指示灯可取消和设置； 9、主机播放广播，分机可作广播机，主机可以使用电话广播、音乐广播； 10、双向呼叫双工通话，主机与分机同时振铃语音报号，分机无中断呼叫，储存未处理呼叫； 11、音乐可选功能，8首和弦音乐+报号，主机可以设置不同的音乐以及报号； 12、设有铃声开关，适应不同时间场合要求设有音量级别提示，报号次数可设置； 13、尺寸：996mm*576mm*40mm（±10mm）； | 台 | 1 | 沿滩 |
| 2 | 显示屏 | 1、一体成型设计； 2、双面显示； 3、储存不限量； 4、可显示时间； 5、报号屏可以实现走廊屏报分机号码； | 套 | 3 | 沿滩 |
| 3 | 有线医用呼叫分机 | 1、分机可在线编码两芯线设计； 2、双向呼叫对讲，可兼做广播机； 3、呼叫兼对讲功能，话筒置于手柄内，通话质量清晰无回音，彻底解决对讲中啸叫问题； 4、分机采用接插线连接，安装维护简便； 5、手柄防按压设计，更耐用； 6、126mm*76mm*15mm（±10mm）； | 套 | 150 | 沿滩 |
| 4 | 报警按钮分机 | 1、兼容原有主机； 2、86盒安装，外形尺寸：90mm*90mm； 3、不占通道，单独设置紧急分机号码，呼叫后报紧急音； 4、防潮防水设计，具有指示灯和紧急呼叫功能； | 套 | 40 | 石牛湖 |
| 5 | 通信缆1 | RVV2*1.0国标 | 米 | 300 | 主缆 |
| 6 | 通信缆2 | RVV2*0.5国标 | 米 | 1000 | 分缆 |
| 7 | 管材 | 16-20-方管（根据现场） | 米 | 1500 | 两边 |

二、商务要求：

1.合同签订时限：中标结果公示后20天内完成合同签订。

2.安装时限：合同签订后30天内完成安装及验收合格。

2. 乙方提供的产品为全新原装正品，货物权属清楚，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合甲方招标要求和乙方投标承诺。

3.质保期：质保期至少为三年。质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，3天内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，保证甲方的正常使用。

▲4.提供设备所有易损件的维修材料报价清单。

- 付款方式：

- 合同签订后预付合同总金额的40%，完工验收合格后付合同总金额的50%，验收完成正常使用三个月，付合同总金额的10%。